## E1 EN
Step 1 mapping
Updated 13 October 2026 · aligned with published website. Colored evaluation bands include the underlying preference values in square brackets.
Data group | Criteria | Exclusion distance | Reference | Data source
Socioeconomic aspects | Cities and villages | 1500 m | Rezoma | OSM
| Residential and public buildings | 700 m | Ukrainian national standard | OSM
| Churches | 600 m | Rezoma | OSM
| Cultural heritage (National level) | 100 metres within settlements, · 300 metres outside settlements | Law "On Protection of Cultural Heritage" | Ministry of Culture
| UNESCO world heritage | UNESCO-defined buffer zones | Law "On Protection of Cultural Heritage" | UNESCO
Planning constraints and land use | Slope* | 15 degree | Rezoma | COPERNICUS
| Elevation | > 1000 m | RES Law (1.10.2026) | COPERNICUS
| Rivers and lakes | 400 m | Rezoma | State water cadastre
| Sea (Coastal) | 2 km | Water Code of UA | OSM
| Forest | 0 m | Rezoma | OSM
| Heath | 0 m | Rezoma | OSM
| Meadow | 0 m | Rezoma | OSM
| Scrub | 0 m | Rezoma | OSM
| Natural resource excavation areas | 500 m | Rezoma | OSM
| Border strip | -2 km border with Russia and Belarus · -50 m other countries | Law "On the State Border of Ukraine" | PAEW
Infrastructure | Roads | 375 m | total h*1,5 | OSM
| Railways | 375 m | total h*1,5 | OSM
| Energy infrastructure - transmission lines and substations | 375 m | total h*1,5 | OSM
| Substations | > 20 km | Rezoma | OSM
| Gas and oil pipelines | 400 m | Law ‘On the Legal Status of Land in the Protection Zones of Main Pipeline Facilities’ (Article 11) | OSM
| Ammonia pipelines | 1000 m | Law ‘On the Legal Status of Land in the Protection Zones of Main Pipeline Facilities’ (Article 11) | OSM
| Airports | Large - 15 000 m · Small - 10 000 m | DBN Б.2.2-12:2019 ‘Land-use planning and development’, clause 11.2.9. | OurAirports (data provider website)
| Television and communication towers | 2000 m | DBN Б.2.2-12:2019 ‘Land-use planning and development’ | OSM
Nature values and biodiversity | Nationally and internationally protected areas | 1000 m | Rezoma | WDPA database
Wind | Wind potential | <3200 FLH | Rezoma | Global wind atlas

## E2A EN
Step 2A sensitivity
Updated 13 October 2026 · aligned with published website. Colored evaluation bands include the underlying preference values in square brackets.
Data group | Criteria | Exclusion distance | Reference | Data source
Socioeconomic aspects | UNESCO world heritage (points, polygons) | < 25 km |  | UNESCO
Planning constraints and land use | Border strip | < 5 km |  | PAEW
| Areas with a probability of flooding of 1% | 0 m |  | JRC Data Catalogue
| Suitable area for wind farm construction >= 100 MW | <6,5 km2 | Real-case
Infrastructure | Meteorological radars (C band) | < 20 km | EUMETNET/ WMO recomendation
| Distance to transmission lines | > 15 km |  | OSM
Nature values and biodiversity | Areas with high level density of observations of endangered species | 0 m |  | GBIF
| Plant species or plant communities listed in the Red Book or Green Book | 50 m |  | GBIF
| Forest | 200 m | EUROBAT guidelines | OSM
| Key Biodiversity Areas (KBA) | 1000 m | Rezoma | Key biodiversity areas
| Important underground sites for bats | 1000 m | Rezoma | EUROBAT
Wind | Existing wind parks | 1000 m |  | OSM
Occupied territories | Occupied territories | 0 km

## Evaluation EN
Step 2B evaluation
Updated 13 October 2026 · aligned with published website. Colored evaluation bands include the underlying preference values in square brackets.
Data group | Layers | Exclusion criteria | Evaluation parameters | Weight
Socioeconomic | Cities, villages | 1500 m | 0–1500 m [0]; 1500–3000 m [50] | 20%
| Buildings and residential zones (including public buildings where mapped) | Footprint + 700 m exclusion (Step 1) | 0–1500 m [0]; >1500–3000 m [50]; >3000 m [100]
| Cultural heritage | 100 m within settlements; 300 m outside settlements | 300–1500 m [0]; 1500–3000 m [50]
Infrastructure | Energy infrastructure – transmission lines | 375 m | 375–5000 m [100]; 5000–10,000 m [70]; 10,000–15,000 m [40] | 30%
| Distance to roads | 375 m | <5000 m [100]; 5000–10,000 m [66]; 10,000–15,000 m [33]
| Substations | 375 m | 375–2000 m [100]; 2000–5000 m [80]; 5000–10,000 m [50]; 10,000–20,000 m [20]
Nature | Natural reserves, nationally protected areas (WDPA) | Footprints + 1000 m | 1000–2000 m [50] | 25%
| Key Biodiversity Areas (KBA), including IBA | Footprints + 1000 m | 1000–5000 m [0]; 5000–10,000 m [50]
Wind | Wind speed | <3200 FLH | <7 m/s [0]; 7–8 m/s [50]; >8 m/s [100] | 20%
Planning constraints and land use | Valuable agricultural land (valuable soils) |  |  | 5%

## E1 UK
Крок 1. Картографування
Оновлено 13 жовтня 2026 року · відповідає таблицям вебсайту. Кольорові інтервали оцінювання містять вихідні значення переваги у квадратних дужках.
Група даних | Критерій | Відстань виключення | Обґрунтування | Джерело даних
Соціально-економічні аспекти | Населені пункти, зокрема села | 1500 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Житлові та громадські будівлі | 700 м | Національний стандарт України | OpenStreetMap (OSM)
| Церкви та храми | 600 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Культурна спадщина національного значення | 100 м у межах населених пунктів; 300 м поза ними | Закон України «Про охорону культурної спадщини» | Міністерство культури
| Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | Буферні зони, визначені ЮНЕСКО | Закон України «Про охорону культурної спадщини» | ЮНЕСКО
Планувальні обмеження та землекористування | Крутизна схилу* | 15 ° | REZOMA | Copernicus
| Абсолютна висота | > 1000 м | Законодавство про відновлювану енергетику (посилання Excel: 01.10.2026) | Copernicus
| Річки та озера | 400 м | REZOMA | Державний водний кадастр
| Морське узбережжя | 2 км | Водний кодекс України | OpenStreetMap (OSM)
| Ліси | 0 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Пустища | 0 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Луки | 0 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Чагарники | 0 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Кар’єри видобутку природних ресурсів | 500 м | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Прикордонна смуга | -2 км від кордону з Росією та Білоруссю · -50 м від кордонів з іншими країнами | Закон України «Про державний кордон України» | PAEW
Інфраструктура | Дороги | 375 м | Повна висота турбіни × 1,5 | OpenStreetMap (OSM)
| Залізниці | 375 м | Повна висота турбіни × 1,5 | OpenStreetMap (OSM)
| Енергетична інфраструктура — лінії електропередач і підстанції | 375 м | Повна висота турбіни × 1,5 | OpenStreetMap (OSM)
| Електропідстанції | Понад 20 км (виключення через віддаленість) | REZOMA | OpenStreetMap (OSM)
| Газо- і нафтопроводи | 400 м | Закон України щодо правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів (стаття 11) | OpenStreetMap (OSM)
| Аміакопроводи | 1000 м | Закон України щодо правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів (стаття 11) | OpenStreetMap (OSM)
| Аеропорти | Великі — 15 000 м · Малі — 10 000 м | ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», пункт 11.2.9 | OurAirports (джерело даних)
| Телевізійні та телекомунікаційні вежі | 2000 м | ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» | OpenStreetMap (OSM)
Природні цінності та біорізноманіття | Природоохоронні території національного та міжнародного значення | 1000 м | REZOMA | База даних WDPA
Вітрові ресурси | Вітровий потенціал | Менше 3 200 год повного навантаження | REZOMA | Global Wind Atlas

## E2A UK
Крок 2А. Чутливі території
Оновлено 13 жовтня 2026 року · відповідає таблицям вебсайту. Кольорові інтервали оцінювання містять вихідні значення переваги у квадратних дужках.
Група даних | Критерій | Відстань виключення | Обґрунтування | Джерело даних
Соціально-економічні аспекти | Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (точки, полігони) | < 25 км |  | ЮНЕСКО
Планувальні обмеження та землекористування | Прикордонна смуга | < 5 км |  | PAEW
| Території з імовірністю затоплення 1% | 0 м |  | Каталог даних JRC
| Придатна площа для ВЕС ≥ 100 МВт (формулювання Excel) | Менше 6,5 км² (в Excel також зазначено ВЕС ≥ 100 МВт) | Практичний випадок (позначено в Excel)
Інфраструктура | Метеорологічні радари (C-діапазон) | Менше 20 км | Рекомендації EUMETNET / ВМО
| Відстань до ліній електропередачі | Понад 15 км |  | OpenStreetMap (OSM)
Природні цінності та біорізноманіття | Території з високою щільністю спостережень рідкісних видів | 0 м |  | GBIF
| Види та угруповання рослин із Червоної або Зеленої книги | 50 м |  | GBIF
| Ліси | 200 м | Рекомендації EUROBAT | OpenStreetMap (OSM)
| Ключові території біорізноманіття (KBA) | 1000 м | REZOMA | Key Biodiversity Areas (KBA)
| Важливі підземні місця перебування кажанів | 1000 м | REZOMA | EUROBAT
Вітрові ресурси | Наявні вітрові електростанції | 1000 м |  | OpenStreetMap (OSM)
Окуповані території | Окуповані території | 0 км

## Evaluation UK
Крок 2Б. Оцінювання
Оновлено 13 жовтня 2026 року · відповідає таблицям вебсайту. Кольорові інтервали оцінювання містять вихідні значення переваги у квадратних дужках.
Група даних | Шари | Критерії виключення | Параметри оцінювання | Вага
Соціально-економічні | Міста, села | 1500 м | 0–1500 м [0]; 1500–3000 м [50] | 20%
| Будівлі та житлові зони (включно з громадськими будівлями, якщо вони нанесені на карту) | Контур + 700 м виключення (Крок 1) | 0–1500 м [0]; >1500–3000 м [50]; >3000 м [100]
| Культурна спадщина | 100 м у межах населених пунктів; 300 м поза ними | 300–1500 м [0]; 1500–3000 м [50]
Інфраструктура | Лінії електропередачі | 375 м | 375–5000 м [100]; 5000–10 000 м [70]; 10 000–15 000 м [40] | 30%
| Відстань до доріг | 375 м | <5000 м [100]; 5000–10 000 м [66]; 10 000–15 000 м [33]
| Підстанції | 375 м | 375–2000 м [100]; 2000–5000 м [80]; 5000–10 000 м [50]; 10 000–20 000 м [20]
Природа | Природні заповідники та національні природоохоронні території (WDPA) | Контур + 1000 м | 1000–2000 м [50] | 25%
| Ключові території біорізноманіття (KBA), включно з IBA | Контур + 1000 м | 1000–5000 м [0]; 5000–10 000 м [50]
Вітер | Швидкість вітру | <3200 год повного навантаження | <7 м/с [0]; 7–8 м/с [50]; >8 м/с [100] | 20%
Планувальні обмеження та землекористування | Цінні сільськогосподарські землі (цінні ґрунти) |  |  | 5%